|  |  |
| --- | --- |
| Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» |  |
| Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области  в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» | **Утверждаю** |
| 624605, Свердловская область,г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125  тел. (34346)3-19-21, E-mail:mail\_02@66.rospotrebnadzor.ru  ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП 6670081969/660102001 | Главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области  в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»,  заместитель руководителя органа инспекции |
| АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ  № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 г. | М.С.Кабакова |
|  | «\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. |

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-02-03-22/

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заключение составлено | | 14-00 | | 13.04.2018 г. г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 | | | |
| время, дата и место составления | | | | | | | |
| Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» | | | | | | | |
| На основании | предписания о проведении экспертизы № 01-02-02-27/1090 от 27.03.2018 | | | | | | |
| Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах | | | | | | | |
| экспертом : | | | | | | | |
| Зверева Наталья Павловна | | | врач по гигиене детей и подростков Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» | | | | сертификат специалиста № 0166180178188, дата выдачи 31.08.2014 г. ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России |
| проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза | | | | | c 28.03.2018 по 13.04.2018 | | |
| Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Котовского, 4, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности:  организация отдыха и оздоровления детей на период летних каникул | | | | | | | |
| вид экспертизы | | | | | | | |
| в отношении: | | | | | | | |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"  623783, Свердловская обл., г. Артемовский, Котовского ул., 4 | | | | | | | |
| на объекте(ах) : | | | | | | | |
| лагерь дневного пребывания на базе МБОУ СОШ № 2 | | | | | | 623780, Свердловская область, г. Артемовский, Котовского ул., 4 | |
| Материалы для проведения экспертизы представил: | | | | | | | |
| Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2» - 623780, Свердловская обл., г. Артемовский, Котовского ул., 4 | | | | | | | |
| наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса | | | | | | | |
| Материалы поступили «28»\_марта\_ 2018 г. | | | | | | | |
| Рассмотрев материалы: Выписка из ЕГРЮЛ № 161А/2015 от 17.03.2015 г.,  лист записи ЕГРЮЛ, выданный межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Свердловской области от 19.12.2016 г.,  свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 66 АД 349493 (дата выдачи 15.06.2010 г.),  ситуационный план земельного участка по ул. Котовского,4,  технический паспорт на здание школы № 2,  список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке,  акт № 13 готовности оборудования к эксплуатации столовой МБОУ «СОШ №2» от 01.07.2017 г.,  акт № 17 технического контроля вентиляции и вытяжки воздуха МБОУ «СОШ №2» от 01.07.2017 г.,  акт № 14 технического контроля водоснабжения МБОУ «СОШ №2» от 01.07.2017 г.,  акт № 7 проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 гг. от 28.07.2017 г.,  акт № 15 технического контроля системы отопления от 01.07.2017 г.,  акт № 16 технического контроля канализации от 01.07.2017 г.,  протокол лабораторных испытаний воды из разводящей сети № 1431 от 21.02.2018 г.,  протокол лабораторных испытаний измерений световой среды № П-261 от 30.01.2018 г.,  протокол лабораторных испытаний параметров микроклимата № П-260 от 30.01.2018 г.,  протокол лабораторных испытаний ЭРОА изотопов радона № П-1583 от 23.03.2018 г.,  протокол лабораторных испытаний МЭД гамма излучения № П-1584 от 23.03.2018 г.,  протокол лабораторных испытаний воздуха закрытых помещений № П-1582 от 23.03.2018 г.,  выполненные аккредитованным Испытательным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510595. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.;  санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.01.08.560.П.002652.05.05 от 24.05.2005 г. на набор мебели для учебных заведений, свидетельство о государственной регистрации на водно-дисперсионные лакокрасочные материалы № RU.76.01.07.008.У.000033.04.14 от 18.04.2014 г. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов | | | | | | | |

**УСТАНОВЛЕНО:**

1. Данные учета субъекта права

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" |
| 2. | адрес | 623783, Свердловская обл., г. Артемовский, Котовского ул., 4 |
| 3. | дата регистрации | 07.12.1994 |
| 4. | ИНН | 6602007163 |
| 5. | ОКПО | 51817197 |
| 6. | ОГРН | 1026600580148 |
| 7. | организационно-правовая форма | Учреждения |
| 8. | вид собственности | Муниципальная собственность |
| 9. | наличие ППК | есть |
| 10. | ОКВЭД | 85.12 |
| 11. | группировка предпринимательства | бюджетные организации |
| 12. | руководитель: ФИО, должность | ШМИДТ ВЛАДИМИР ФУГОВИЧ, ДИРЕКТОР |
| 13. | телефон, факс, e-mail | 8(34363) 2-46-78 .2-46-75, shkola2art@mail.ru |

2. Данные учета объектов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные по объекту | | | | | | | |
| 1. | наименование | лагерь дневного пребывания на базе МБОУ СОШ № 2 | | | | | |
| 2. | адрес | 623780, г. Артемовский, Котовского ул., 4 | | | | | |
| 3. | ОКВЭД | 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | | | | | |
| 4. | ведомственная классификация | оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20) | | | | | |
| 5. | классификация предприятия розничной торговли |  | | | | | |
| 6. | наличие ППК | нет | | | | | |
| 7. | наличие ИИИ | нет | | | | | |
| 8. | руководитель: ФИО, должность |  | | | | | |
| 9. | телефон, факс, e-mail |  | | | | | |
| 10. | контактная информация |  | | | | | |
| 11. | численность населения под влиянием деятельности объекта | условия труда | продукция | работы и услуги | сбросы | выбросы | загрязнение почвы |
| всего | 18 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| женщины | 18 |  |  |  |  |  |
| подростки 15-17 лет |  |  |  |  |  |  |
| Предмет экспертизы | | | | | | | |
| № п/п | наименование НД | пункты НД | | | | | |
| 1. | СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6 | | | | | |
| 2. | СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 13.1, 13.2 | | | | | |
| 3. | СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) | 5.3.3 | | | | | |
| Описательная часть | | | | | | | |
| 10 апреля 2018 г. с 11-00 до 12-00 по предписанию территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах № 01-02-02-27/ 1090 от 27.03.2018 г. проведена экспертиза зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» предполагает использовать под лагерь дневного пребывания на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 2». Учреждение расположено по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Котовского, 4.  На территории оздоровительного учреждения выделены 3 зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой на расстоянии 20 м от здания, имеет самостоятельный въезд с улицы. На территории хозяйственной зоны оборудована контейнерная площадка. Площадка забетонирована, контейнеры металлические с плотно закрывающимися крышками.  Здание учреждения двухэтажное. Помещения для ЛОУ расположены на первом и втором этажах здания. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровые комнаты, спортивный зал, столовую, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортинвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Гардеробная оборудована вешалками для верхней одежды детей. Планируется оздоровить 80 детей. В качестве игрового помещения используется кабинет № 16 на 1 этаже, площадью 49,2 кв.м, на 2 этаже - кабинет № 7 площадью 46,4 кв.м, кабинет № 9 площадью 49,9 кв.м. Спортивный зал размещен на 1 этаже здания. Площадь зала 290,4 кв.м. Отделка спортивного зала: пол – деревянный, окрашен масляной краской, стены – водоэмульсионной краской, потолок – деревянный, окрашен водоэмульсионной краской. В спортивном зале предусмотрено место для хранения спортивного инвентаря. Окна: пластиковые стеклопакеты, проветривание зала возможно при помощи открывающихся фрамуг.  Отделочные материалы безопасны для здоровья детей, предоставлено свидетельство о государственной регистрации на водно-дисперсионные лакокрасочные материалы № RU.76.01.07.008.У.000033.04.14 от 18.04.2014 г. Мебель безопасна для здоровья детей, предоставлено санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.01.08.560.П.002652.05.05 от 24.05.2005 г. на набор мебели для учебных заведений.  Организатором питания в МБОУ «СОШ №2» является ИП Упоров О. Г. В учреждении имеется пищеблок, работающий на сырье. Обеденный зал рассчитан на 90 посадочных мест. Для мытья рук имеется 5 умывальных раковин с подводкой холодной воды, горячая вода – за счет электроводонагревателя накопительного типа. При умывальных раковинах предусмотрены 3 электрополотенца, которые находятся в исправном состоянии, мыло в наличии. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Площадь пищеблока составляет 108,2 кв.м. Пищеблок состоит из горячего цеха, моечной столовой посуды, моечной кухонной посуды, цеха первичной обработки овощей, цеха вторичной обработки овощей, мясо-рыбного цеха. Отделка пищеблока: пол – выстлан керамической плиткой, стены – покрыты кафельной плиткой, потолок – окрашен водоэмульсионной краской. Отделка помещений позволяет проводить их влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами. Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам с установкой смесителей. Горячей водой обеспечены за счёт электроводонагревателей накопительного типа. Производственные помещения оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией. Оборудование и моечные ванны, являющиеся источником повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения. Во всех производственных помещениях установлены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды со смесителями. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализационной сети предусмотрен воздушный разрыв 20 мм от верха приемной воронки. Моечная столовой посуды оборудована 5-секционной производственной ванной для мытья посуды, моечная кухонной посуды – 2-секционной производственной ванной, для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевыми насадками. Имеются две мясорубки для раздельного приготовления сырых и готовых продуктов. Всё холодильное и технологическое оборудование исправно, предоставлен акт готовности оборудования к эксплуатации столовой № 13 от 01.07.2017 г.  В учреждении предусмотрен медицинский кабинет, состоящий из кабинета приёма и процедурного кабинета. Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Оборудована раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, горячая вода - за счёт электроводонагревателя накопительного типа.  Туалеты расположены на 1 этаже. При входе в туалетные расположены по две умывальных раковины, установлено по одному электрополотенцу, электрополотенца исправны. Туалет для девочек оборудован 3 унитазами, туалет для мальчиков оборудован 4 унитазами и одним писсуаром. Туалеты оборудованы кабинами с дверями. Отделка туалетов: пол – керамическая плитка, стены – кафельная плитка, потолок – водоэмульсионная краска. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Для персонала выделен отдельный санитарный узел с одним унитазом. Туалеты оборудованы педальными ведрами с крышками, держателями для туалетной бумаги, мыло и туалетная бумага в наличии. Все санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и иных дефектов.  Для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств предусмотрено отдельное закрывающееся помещение на 1 этаже.  Отделка всех помещений позволяет проводить их уборку влажным способом моющими и дезинфицирующими средствами.  Температура воздуха в актовом зале составляет 20,7-24,4о С при норме не менее 18о С, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-260 от 30.01.2018 г., выполненным аккредитованным Испытательным центром ФБУЗ Филиал "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.). Относительная влажность воздуха составляет 40-48 % при норме 40-60 %, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-260 от 30.01.2018 г., выполненным аккредитованным Испытательным центром ФБУЗ Филиал "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.) Возможна организация проветривания помещений через открывающиеся форточки.  Концентрации вредных веществ (фенола и формальдегида) в воздухе помещений не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-1582 от 23.03.2018 г., выполненным аккредитованным Испытательным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510595. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.  Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Уровни искусственного освещения помещений соответствуют требованиям санитарных правил, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-261 от 30.01.2018 г., выполненным аккредитованным Испытательным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510595. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.  Вода питьевая отвечает требованиям безопасности, предъявляемым к питьевой воде, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 1431 от 21.02.2018 г., выполненным аккредитованным Испытательным центром ФБУЗ Филиал "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.).  Питьевой режим: на 1 этаже оборудовано 2 стационарных питьевых фонтанчика, имеющих ограничительное кольцо вокруг вертикальной водяной струи, высота которой составляет 10 см.  Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории и в помещениях учреждения соответствует требованиям санитарных правил, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-1584 от 23.03.2018 г., выполненный аккредитованным Испытательным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510595. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г. ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений соответствует требованиям санитарных правил, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-1583 от 12.04.2018 г., выполненным аккредитованным Испытательным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510595. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г. | | | | | | | |
| Нарушения требований НД не установлено | | | | | | | |

3. Выводы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности: организация отдыха и оздоровления детей на период летних каникул | | | | | |
| перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др. | | | | | |
| В объёме проведённой экспертизы | | | | | |
| **соответствует (ют)** / ~~не соответствует (ют)~~ требованиям | | | | | |
| СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул  СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.  СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) | | | | | |
| перечень нормативных документов | | | | | |
| Экспертное заключение составлено: | |  | | | |
| врач по гигиене детей и подростков | | |  | | Зверева Наталья Павловна |
| должность | | | подпись | | ФИО |
| К заключению прилагаются |  | | | | |
|  | | | | | |
| акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), | | | | | |
|  | | | | | |
| другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы | | | | | |
| Экспертное заключение получил | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | |
|  | | |  | |  |
| должность | | | подпись | | ФИО |
|  | | |  | |  |
| руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя | | | | | |